|  | «Утверждаю» Директор ООО «ZZZ» «___» ________________ 2012 года |
| --- | --- |

### Инструкция

### о мерах пожарной безопасности

### для сотрудников отдела логистики

### (настоящая инструкция разработана на основании

«Правил пожарной безопасности в Р.Ф. ППБ 01-03»)

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Все сотрудники отдела логистики должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

  - Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1-го раза в 6 месяцев с регистрацией в журнале учета противопожарного инструктажа.

  - Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности склада, в соответствии с действующим законодательством, возлагается на начальника отдела логистики.

  - Сотрудники отдела логистики обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности стандартов, норм и правил, утвержденных в установленном порядке, соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием.

На складе на видном месте вывешивается план эвакуации, с которым все работники  должны быть ознакомлены.

2.   ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ.

- Прилегающая к складу территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Горючие отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

- Подъезды и проходы к зданию склада, а также, подступы к стационарным пожарным  лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой – быть очищенными от снега и льда.

- Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не менее двух раз в год испытываться на прочность.

- Запрещается разведение костров, сжигание отходов и тары на прилегающей к складу территории.

- Прилегающая территория должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения средств пожаротушения и входа в склад.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ

ПОМЕЩЕНИЙ ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ И ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУТЕЙ.

- Склад и помещения отдела логистики должны постоянно содержаться в чистоте.

- В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо-газонепроницаемости.

- В помещениях склада запрещается:

- использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, а также хранения товара, оборудования, мебели и других предметов;

- проводить уборку помещения и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ);

- курить и применять открытый огонь, кроме специально отведенных мест для курения;

- Содержать в исправном состоянии освещение на путях эвакуации.

- Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещения. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легкооткрывающиеся запоры.

- Запрещается:

- загромождать проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери и выходы на наружные эвакуационные лестницы шкафами, мебелью, оборудованием, различными материалами, некондиционным товаром, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков.

4.  ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОПРИБОРАМ.

Запрещается:

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими (легковоспламеняющимися) материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеевателями).

- пользоваться электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов.

- оставлять без присмотра включенные в электросеть электронагревательные приборы, телевизоры, приемники и т.п.

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки и другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

- эксплуатация электропечей, не оборудованных терморегуляторами.

5.  ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ОТОПЛЕНИЯ,

ВЕНТИЛЯЦИИ И ДРУГИМ ВИДАМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

- Перед началом отопительного сезона калориферные установки, отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправное отопительное оборудование к эксплуатации не допускается.

- Ежегодно по окончании отопительного сезона трубопроводы и приборы отопления промываются.

- При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и др. горючие вещества.

- Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны очищаться от горючей взрывоопасной пыли и отходов деятельности склада.

- Запрещается слив взрывопожароопасных и пожароопасных жидкостей в канализационные сети (даже в аварийных случаях).

6. ПОРЯДОК ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

При возникновении пожара необходимо:

- отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);

- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях.

Ответственный – начальник отдела логистики.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

К ПРОВЕДЕНИЮ ОГНЕВЫХ РАБОТ, МЕСТАМ КУРЕНИЯ.

1. На проведение всех видов огневых работ в складе начальник отдела логистики обязан оформить  НАРЯД-ДОПУСК.

2. Места проведения огневых работ следует обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ведро с водой).

3.Технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путем:

- освобождения от взрывопожароопасных веществ;

- отключения от действующих коммуникаций;

- предварительной очистки, промывки, пропарки, вентилирования;

- место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе соответствующем высоте точки сварки над уровнем пола:

| Высота точки сварки, м | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

4.При перерывах в работе и в конце рабочей смены сварочный аппарат должен отключаться, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть удалены с территории склада.

При проведении огневых работ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- работать при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежевыкрашенных конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина и других горючих жидкостей;

- допускать к огневым работам сотрудников, не имеющих квалификационных удостоверений.

5. Курить разрешается только в специально отведенном для этого месте – справа от входных ворот в склад (при выходе со склада).

6. При проведении работ, проходящих вблизи средств охранно – пожарной сигнализации, до начала работ ставить в известность собственника склада. Для исключения возможных поломок средств охранно-пожарной сигнализации приглашать специалиста обслуживающего данную охранно-пожарную сигнализацию.

7.Сообщать немедленно собственнику склада об обрывах шлейфа сигнализации для восстановления средств охранно – пожарной сигнализации.

8.  СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже 1-го раза в 6 месяцев производить перемотку рукавов на новую складку.

9. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

1. На складе имеются первичные средства пожаротушения: огнетушители и противопожарные гидранты.

2. Запрещается загромождать доступ к средствам пожаротушения.

3. Для активации огнетушителя углекислотного (ОУ) и огнетушителя порошкового (ОП) необходимо:

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку;

- направить раструб на очаг пожара (но не держаться за него);

- нажать на рычаг пускозапорного устройства до упора;

- при тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не подводить раструб ближе 1м. до электроустановки и пламени;

- для прекращения подачи огнетушащего вещества необходимо установить рычаг в исходное положение.

4. Содержать в исправном состоянии сети противопожарного водопровода и первичные средства пожаротушения.

5. Не реже 2-х раз в год подавать заявку собственнику складского помещения на проверку системы противопожарного водопровода.

6. После применения огнетушителя в закрытом помещении помещение необходимо проветрить.

10.  ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

1. Каждый сотрудник отдела логистики при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом заведующему складом и начальнику отдела логистики (лицу его замещающему);

- принять, по возможности, меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

2. Начальник отдела логистики (лицо его замещающее) обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и собственнику склада;

- отправить подчиненного для оповещения офисных работников;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем пожарной защиты);

- прекратить все работы, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников, не участвующих в тушении пожара;

- одновременно, с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей (погрузчики, зарядные устройства, гидротележки, наиболее ценные товары);

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

3. По прибытии пожарного подразделения начальник отдела логистики обязан проинформировать руководителя пожарного подразделения о конструктивных и технологических особенностях склада, прилегающих строений и сооружений, свойствах хранимых на складе товаров и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

Начальник отдела логистики                                                            ______________

«Согласовано»

Исполнительный директор

ООО «ZZZ»                                                                                                  ______________